| Substrate | Method |  | detection [UV] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | retention time [min] | B (MeOH) [%] |  |
| GDIBOA DIBOA | 0-3 3-12 12-17 17-18 18-19 19-20 20-21 | 12 12-50 50 50-100 100 100-12 12 | 255 280 |
| GDIMBOA DIMBOA | 0-3 3-12 12-17 17-18 18-19 19-20 20-21 | 12 12-50 50 50-100 100 100-12 12 | 265 290 |
| tZOG zeatin | 0-3 3-18 18-23 23-24 24-25 25-26 26-27 | 10 10-45 45 45-100 100 100-10 10 | 274 |
| phloridzin phloretin | 0-3 3-17 17-19 19-20 20-21 | 12 12-100 100 100-12 12 | 260 |
| genistin genistein | 0 0-3 3-10 10-12 12-17 17-18 18-19 19-20 20-21 | 12 12-50 50 50-90 90-95 95-100 100 100-12 12 | 265 |
| geniposid genipin | 0-3 3-12 12-17 17-18 18-19 19-20 20-21 | 12 12-50 50 50-100 100 100-12 12 | 240 |
| daidzin daidzein | 0-3 3-17 17-19 19-20 20-21 | 12 12-100 100 100-12 12 | 260 |