## Sheet
Lipids | Ionization mode | RT (min) | m/z observed | Mass error (∆ppm) | Molecular fomula | Major product ions
FA 16:1 | [M-H]- | 1.964 | 253.2166 | 2.8 | C16H30O2 | 235.2
FA 20:3 | [M-H]- | 2.42 | 305.2477 | 2.9 | C20H34O2 | 261.2
FA 20:4 | [M-H]- | 1.993 | 303.2321 | 3 | C20H32O2 | 259.2
FA 20:5 | [M-H]- | 1.574 | 301.2167 | 2 | C20H30O2 | 257.2
FA 22:3 | [M-H]- | 3.347 | 333.2792 | 2.1 | C22H38O2 | 289.2
FA 22:4 | [M-H]- | 2.756 | 331.2635 | 2.41 | C22H36O2 | 287.2
FA 22:5 | [M-H]- | 2.105 | 329.2477 | 2.73 | C22H34O2 | 285.2
FA 22:6 | [M-H]- | 1.784 | 327.2323 | 2.14 | C22H32O2 | 283.2
LysoPC 16:0 | [M+CH3COO]- | 1.327 | 554.3455 | 1.6 | C24H50NO7P | 480.3/255.2
LysoPC 16:1 | [M+H]+ | 1.043 | 494.3251 | 2.02 | C24H48NO7P | 184.07/104.1/(Acyl chain was confirmed in negative mode; 253.2)
LysoPC 18:0 | [M+CH3COO]- | 1.889 | 582.3772 | 0.86 | C26H54NO7P | 508.3/283.2
LysoPC 18:1 | [M+CH3COO]- | 1.312 | 580.361 | 1.7 | C26H52NO7P | 506.3/281.2
LysoPC 20:1 | [M+H]+ | 1.98 | 550.3871 | 0.73 | C28H56NO7P | 184.07/104.1
LysoPC 20:4 | [M+H]+ | 1.058 | 544.3403 | 0.92 | C28H50NO7P | 184.07/104.1/(Acyl chain was confirmed in negative mode; 303.2)
LysoPC O-16:0 | [M+H]+ | 1.575 | 482.3608 | 0.62 | C24H52NO6P | 184.07/104.1
LysoPC O-18:0 | [M+H]+ | 2.297 | 510.392 | 0.39 | C26H56NO6P | 184.07/104.1
LysoPE 16:0 | [M-H]- | 1.388 | 452.2773 | 2.2 | C21H44NO7P | 255.2
LysoPE 18:0 | [M-H]- | 1.999 | 480.3088 | 1.67 | C23H48NO7P | 283.2
LysoPE 18:1 | [M-H]- | 1.387 | 478.2932 | 1.46 | C23H46NO7P | 281.2
PC 14:0_16:0 | [M+CH3COO]- | 7.108 | 764.5439 | 1.05 | C38H76NO8P | 690/255.2/227.2
PC 14:0_20:4 | [M+CH3COO]- | 5.643 | 812.5438 | 1.11 | C42H76NO8P | 738.5/303.2
PC 16:0_16:0 | [M+CH3COO]- | 9.601 | 792.5751 | 1.14 | C40H80NO8P | 718.5/255.2
PC 16:0_18:0 | [M+CH3COO]- | 12.839 | 820.6063 | 1.22 | C42H84NO8P | 746.5/255.2
PC 16:0_18:2 | [M+H]+ | 7.938 | 758.5691 | 0.395 | C42H80NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 279.2/255.2)
PC 16:0_20:4 | [M+CH3COO]- | 7.581 | 840.5749 | 1.31 | C44H80NO8P | 766.5/303.2/25.2
PC 18:0_20:4 | [M+H]+ | 9.368 | 810.6003 | 0.49 | C46H84NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 794.5/303.2/283.2)
PC 16:0_22:6 | [M+H]+ | 7.04 | 806.5687 | 0.87 | C46H80NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 790.5/327.2/255.2)
PC 16:1_20:4 | [M+H]+ | 5.872 | 780.5537 | 0.13 | C44H78NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 764.5/303.2)
PC 16:1_22:6 | [M+H]+ | 5.474 | 804.5532 | 0.75 | C46H78NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 788.5/327.2/253.2)
PC 18:0_18:1 | [M+CH3COO]- | 12.944 | 846.6224 | 0.71 | C44H86NO8P | 772.6/283.2/281.2
PC 18:0_22:6 | [M+H]+ | 9.518 | 834.6 | 0.84 | C48H84NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 818.5/327.2/283.2)
PC 18:1_18:2 | [M+H]+ | 8.199 | 784.585 | 0.13 | C44H82NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 281.2/279.2)
PC 18:2_20:4 | [M+H]+ | 6.267 | 806.5688 | 0.74 | C46H80NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 790.5/303.2/279.2)
PC 20:4_20:4 | [M+CH3COO]- | 5.98 | 888.5744 | 1.81 | C48H80NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 814.5/303.2)
PC 20:4_22:5 | [M+H]+ | 6.066 | 856.5845 | 0.7 | C50H82NO8P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 840.5/303.2/329.2)
PC 20:4_22:6 | [M+CH3COO]- | 5.487 | 912.5743 | 1.86 | C50H80NO8P | 838.5/327.2/303.2
PC 44:11 | [M+H]+ | 5.632 | 880.5835 | 1.82 | C52H82NO8P | 184.07
PC O-18:0_16:0 | [M+H]+ | 13.382 | 748.6211 | 0.53 | C42H86NO7P | 184.07/(Acyl chains were confirmed in negative mode; 255.2)
PE 16:0_18:0 | [M-H]- | 13.064 | 718.5384 | 1.11 | C39H78NO8P | 283.2/255.2
PE 18:0_18:1 | [M-H]- | 13.169 | 744.5543 | 0.81 | C41H80NO8P | 283.2/281.2
PE 18:0_20:1 | [M-H]- | 13.887 | 772.5852 | 1.29 | C43H84NO8P | 309.2/281.2
PE 18:0_20:3 | [M-H]- | 13.019 | 768.5542 | 0.91 | C43H80NO8P | 305.2
PE 18:0_20:4 | [M-H]- | 11.044 | 766.5383 | 1.17 | C43H78NO8P | 303.2/283.2
PE 18:0_22:4 | [M-H]- | 13.004 | 794.5701 | 0.5 | C45H82NO8P | 331.2/283.2
PE 18:1_22:0 | [M-H]- | 14.538 | 800.6166 | 1.12 | C45H88NO8P | 339.2/281.2
PE 18:1_24:0 | [M-H]- | 15.084 | 828.6477 | 1.33 | C47H92NO8P | 367.2/281.2
PE 18:1_24:1 | [M-H]- | 14.508 | 826.6319 | 1.45 | C47H90NO8P | 365.2/281.2
PE 20:0_20:4 | [M-H]- | 13.25 | 794.5695 | 1.26 | C45H82NO8P | 311.2/303.2
PE 20:4_24:0 | [M-H]- | 14.568 | 850.6315 | 1.88 | C49H90NO8P | 303.2
PE O-18:0_22:4 | [M-H]- | 13.505 | 780.5899 | 1.79 | C45H84NO7P | 466.2/331.2
PE P-16:0_22:6 | [M-H]- | 8.584 | 746.5121 | 1.21 | C43H74NO7P | 436.2/327.2
PE P-18:0_16:0 | [M-H]- | 13.475 | 702.5427 | 2.27 | C39H78NO7P | 464.2/255.2
PE P-18:0_18:1 | [M-H]- | 13.535 | 728.5594 | 0.82 | C41H80NO7P | 464.2/281.2
PE P-18:0_20:4 | [M-H]- | 12.577 | 750.5434 | 1.2 | C43H78NO7P | 464.2/303.2
PE P-18:0_22:4 | [M-H]- | 13.37 | 778.5751 | 0.64 | C45H82NO7P | 464.2/331.2
PE P-18:0_22:5 | [M+H]+ | 12.804 | 778.5737 | 1.03 | C45H80NO7P | Neutral loss of 141/(Acyl chains were confirmed in negative mode;464.2/329.2)
PE P-20:0_20:4 | [M-H]- | 13.58 | 778.5749 | 0.9 | C45H82NO7P | 492.2/303.2
PG 20:4_22:6 | [M-H]- | 3.638 | 841.5016 | 1.07 | C48H75O10P | 327.2/303.2
PG 22:6_22:6 | [M-H]- | 3.452 | 865.5011 | 1.62 | C50H75O10P | 327.2
PI 16:0_20:4 | [M-H]- | 5.187 | 857.5174 | 1.4 | C45H79O13P | 303.2/255.2/241.2
PI 17:0_20:4 | [M-H]- | 5.965 | 871.5328 | 1.61 | C46H81O13P | 303.2/269.2/241.2
PI 18:0_20:4 | [M-H]- | 6.87 | 885.5486 | 1.47 | C47H83O13P | 303.2/283.2/241.2
SM d34:0 | [M+H]+ | 7.683 | 705.5903 | 0.28 | C39H81N2O6P | 184.07
SM d34:2 | [M+H]+ | 5.75 | 701.5594 | 0.29 | C39H77N2O6P | 184.07
Cer d18:1_24:1 | [M+H]+ | 14.596 | 648.6287 | 0.31 | C42H81NO3 | 264.28
HexCer d18:1_24:1 | [M+H]+ | 13.854 | 810.6813 | 0.5 | C48H91NO8 | 264.28
DiHexCer d18:1_24:1 | [M+Na]+ | 13.592 | 994.7149 | 1.61 | C54H101NO13 | 264.28
TriHexCer d18:1_16:0 | [M+Na]+ | 6.573 | 1046.6576 | 2 | C52H97NO18 | 264.28
TriHexCer d18:1_24:1 | [M+H]+ | 13.413 | 1134.7845 | 2 | C60H111NO18 | 264.28
DAG 18:1_20:1 | [M+NH4]+ | 14.415 | 666.6026 | 0.75 | C41H76O5 | 339.3
DAG 16:0_18:1 | [M+Na]+ | 13.697 | 617.5115 | 0 | C37H70O5 | 339.3/313.3
DAG 16:0_20:3 | [M+NH4]+ | 13.278 | 636.5563 | 0.31 | C39H70O5 | 641.5/313.3
DAG 16:0_20:4 | [M+H-H2O]+ | 5.175 | 599.5036 | 0.33 | C39H68O5 | 313.3
DAG 18:0_18:1 | [M+Na]+ | 14.4 | 645.5425 | 0.46 | C39H74O5 | 341.3/339.3
DAG 18:1_18:1 | [M+Na]+ | 13.764 | 643.5272 | 0 | C39H72O5 | 339.3
DAG 18:1_20:4 | [M+NH4]+ | 12.97 | 660.5561 | 0 | C41H70O5 | 339.3
TAG 52:2 | [M+NH4]+ | 17.283 | 876.8001 | 1.6 | C55H102O6 | 603.5/577.5
TAG 52:3 | [M+NH4]+ | 16.983 | 874.7848 | 1.1 | C55H100O6 | 601.5/579.5/575.5
TAG 52:4 | [M+NH4]+ | 16.863 | 872.769 | 1.4 | C55H98O6 | 551.5
TAG 52:5 | [M+NH4]+ | 16.496 | 870.7532 | 1.5 | C55H96O6 | 569.5
TAG 54:2 | [M+NH4]+ | 17.619 | 904.8313 | 1.66 | C57H106O6 | 605/603
TAG 54:3 | [M+NH4]+ | 17.313 | 902.815 | 2.33 | C57H104O6 | 603.5
TAG 54:4 | [M+NH4]+ | 17.058 | 900.7999 | 1.78 | C57H102O6 | 601.5
TAG 54:5 | [M+NH4]+ | 16.878 | 898.7848 | 1.1 | C57H100O6 | 903.7/625.5/599.5/577.5
TAG 54:6 | [M+NH4]+ | 16.541 | 896.7692 | 1.12 | C57H98O6 | 901.7/551.5
TAG 56:4 | [M+NH4]+ | 17.454 | 928.8312 | 1.72 | C59H106O6 | 629.5
TAG 56:5 | [M+NH4]+ | 17.148 | 926.8152 | 2.1 | C59H104O6 | 627.5
TAG 56:6 | [M+NH4]+ | 16.998 | 924.8009 | 0.65 | C59H102O6 | 625.5/577.5
TAG 56:7 | [M+NH4]+ | 16.721 | 922.7846 | 1.3 | C59H100O6 | 575.5
TAG 58:5 | [M+NH4]+ | 17.469 | 954.8467 | 1.78 | C61H108O6 | 625.5
TAG 58:6 | [M+NH4]+ | 17.163 | 952.8304 | 2.5 | C61H106O6 | 653.5
TAG 58:8 | [M+NH4]+ | 16.736 | 948.7988 | 2.845 | C61H102O6 | 627.5
TAG 60:9 | [M+NH4]+ | 16.736 | 974.8148 | 2.4 | C63H104O6 | 979.8/701.5
CE 18:1 | [M+NH4]+ | 17.439 | 668.6335 | 0.75 | C45H78O2 | 369.3
CE 18:2 | [M+NH4]+ | 17.058 | 666.618 | 0.6 | C45H76O2 | 369.3
CE 22:4 | [M+NH4]+ | 17.193 | 718.6494 | 0.42 | C49H80O2 | 369.3
CE 22:6 | [M+NH4]+ | 16.631 | 714.6179 | 0.7 | C49H76O2 | 369.3
CoQ10(Oxidized) | [M+NH4]+ | 16.07 | 880.717 | 0.8 | C59H32O2 | 885.7/197.1
CoQ10(Reduced) | [M+NH4]+ | 15.65 | 882.7325 | 1.6 | C59H34O2 | 887.7/197.1