S2a. Methyl-NAIL-MS

|  | Cpd Name | Prec Ion | Prod Ion | Frag (V) | CE (V) | Cell Acc (V) | Ret Time (min) | Ret Window | Polarity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH3 | Am | 282 | 136 | 250 | 10 | 2 | 3.6 | 0.5 | Positive |
|  | Cm | 258 | 112 | 250 | 10 | 2 | 1.8 | 0.5 | Positive |
|  | Gm | 298 | 152 | 250 | 10 | 2 | 3.3 | 0.5 | Positive |
|  | m1A | 282 | 150 | 250 | 10 | 2 | 1.65 | 0.5 | Positive |
|  | m1G | 298 | 166 | 250 | 10 | 2 | 3.2 | 0.3 | Positive |
|  | m227G | 326 | 194 | 250 | 10 | 2 | 2.9 | 0.5 | Positive |
|  | m22G | 312 | 180 | 250 | 10 | 2 | 3.8 | 0.5 | Positive |
|  | m2A | 282 | 150 | 250 | 10 | 2 | 3 | 0.5 | Positive |
|  | m2G | 298 | 166 | 250 | 10 | 2 | 3.4 | 0.5 | Positive |
|  | m3C | 258 | 126 | 250 | 10 | 2 | 1.45 | 0.5 | Positive |
|  | m3U | 259 | 127 | 250 | 10 | 2 | 3.35 | 0.4 | Positive |
|  | m5C | 258 | 126 | 250 | 10 | 2 | 1.75 | 0.4 | Positive |
|  | m5s2U | 275 | 143 | 250 | 10 | 2 | 3.8 | 0.5 | Positive |
|  | m5U | 259 | 127 | 250 | 10 | 2 | 3 | 0.5 | Positive |
|  | m62A | 296 | 164 | 250 | 10 | 2 | 4.2 | 0.4 | Positive |
|  | m6t6A | 427 | 295 | 250 | 10 | 2 | 4.2 | 0.5 | Positive |
|  | m7G | 298 | 166 | 250 | 10 | 2 | 1.8 | 0.5 | Positive |
|  | Um | 259 | 113 | 250 | 10 | 2 | 3.2 | 0.5 | Positive |
| CD3 | Am | 285 | 136 | 250 | 10 | 2 | 3.6 | 0.5 | Positive |
|  | Cm | 261 | 112 | 250 | 10 | 2 | 1.8 | 0.5 | Positive |
|  | Gm | 301 | 152 | 250 | 10 | 2 | 3.3 | 0.5 | Positive |
|  | m1A | 285 | 153 | 250 | 10 | 2 | 1.65 | 0.5 | Positive |
|  | m1G | 301 | 169 | 250 | 10 | 2 | 3.2 | 0.3 | Positive |
|  | m227G | 329 | 197 | 250 | 10 | 2 | 2.9 | 0.5 | Positive |
|  | m22G | 315 | 183 | 250 | 10 | 2 | 3.8 | 0.5 | Positive |
|  | m2A | 285 | 153 | 250 | 10 | 2 | 3 | 0.5 | Positive |
|  | m3C | 261 | 129 | 250 | 10 | 2 | 1.45 | 0.5 | Positive |
|  | m3U | 262 | 130 | 250 | 10 | 2 | 3.35 | 0.4 | Positive |
|  | m5C | 261 | 129 | 250 | 10 | 2 | 1.75 | 0.4 | Positive |
|  | m5s2U | 278 | 146 | 250 | 10 | 2 | 3.8 | 0.5 | Positive |
|  | m5U | 262 | 130 | 250 | 10 | 2 | 3 | 0.5 | Positive |
|  | m62A | 299 | 167 | 250 | 10 | 2 | 4.2 | 0.4 | Positive |
|  | m6t6A | 430 | 298 | 250 | 10 | 2 | 4.2 | 0.5 | Positive |
|  | m7G | 301 | 169 | 250 | 10 | 2 | 1.8 | 0.5 | Positive |
|  | Um | 262 | 113 | 250 | 10 | 2 | 3.2 | 0.5 | Positive |
|  | m2G | 301 | 169 | 250 | 10 | 2 | 3.4 | 0.5 | Positive |

S2b.

| Compound Name | Precursor Ion | Product Ion | Ret Time (min) | Delta Ret Time (min) | Fragmentor (V) | Collision Energy (eV) | Cell Accelerator Voltage (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 268 | 136 | 5.1 | 1 | 200 | 40 | 5 |
| A ySILIS | 278 | 141 | 5.1 | 1 | 200 | 40 | 5 |
| Am | 282 | 136 | 6 | 1 | 110 | 17 | 5 |
| Am ySILIS | 295 | 141 | 6 | 1 | 110 | 17 | 5 |
| C | 244 | 112 | 1.9 | 1 | 175 | 30 | 5 |
| C ySILIS | 253 | 116 | 1.9 | 1 | 175 | 30 | 5 |
| G | 284 | 152 | 4 | 1 | 95 | 30 | 5 |
| G ySILIS | 294 | 157 | 4 | 1 | 95 | 30 | 5 |
| m1A | 282 | 150 | 2.8 | 3 | 110 | 21 | 5 |
| m1A ySILIS | 295 | 158 | 2.8 | 3 | 110 | 21 | 5 |
| m3C | 258 | 126 | 2.5 | 3 | 88 | 14 | 5 |
| m3C ySILIS | 270 | 133 | 2.5 | 3 | 88 | 14 | 5 |
| m5C | 258 | 126 | 3.4 | 1 | 185 | 13 | 5 |
| m5C ySILIS | 270 | 133 | 3.4 | 1 | 185 | 13 | 5 |
| m66A | 296 | 164 | 7 | 1 | 130 | 21 | 5 |
| m6A | 282 | 150 | 6.4 | 1 | 120 | 20 | 5 |
| m6A ySILIS | 295 | 158 | 6.4 | 1 | 120 | 20 | 5 |
| m6Am | 296 | 150 | 6.9 | 2 | 125 | 17 | 5 |
| m7G | 298 | 166 | 3.6 | 2 | 105 | 14 | 5 |
| m7G ySILIS | 311 | 174 | 3.6 | 2 | 105 | 14 | 5 |
| U | 245 | 113 | 2.5 | 2 | 95 | 5 | 5 |
| U ySILIS | 254 | 117 | 2.5 | 2 | 95 | 5 | 5 |